TINCION CON PLATA COMPATIBLE CON MS

Recomendamos preparar 250 ml de cada solución utilizando reactivos de alta calidad, libre de queratinas y contaminantes. Utilizar guantes y recipientes limpios.

- FIJACION

50% metanol, 5% ácido acético durante 15 minutos.

2-SENSIBILIZACION

30% metanol, 7% acetato de sodio, 1.27 mM tiosulfato de sodio durante 3 minutos.

3-TEÑIDO

0,1% nitrato de plata durante 20 minutos

4-LAVADOS

2 lavados de 1 minuto con agua miliQ.

5-REVELADO

2% carbonato de sodio, 0,04% formalina (formaldehído 35%). Agitar 20-30 segundos (se pone amarilla la solución) y cambiar por solución fresca. Repetir hasta lograr el grado de tinción deseado.

6-FINALIZACION

1,5% EDTA en agua miliQ o se puede utilizar una solución 5% ácido acético en agua.

7-LAVADOS

3 lavados de 1 minuto con agua miliQ

Referencias

1. Yan JX, Wait R, Berkelman T, Harry RA, Westbrook JA, Wheeler CH, Dunn MJ. A modified silver staining protocol for visualization of proteins compatible with matrix-assisted laser desorption/ionization and electrospray ionization-mass spectrometry- Electrophoresis 2000, 21, 3666-3672